OGGETTO: Maniglioni antipanico non muniti di marcatura CE – Proroga del termine per la loro sostituzione

Con il Decreto 6.12.2011 (G.U. n. 299 del 24.12.2011), il Ministero dell’Interno, su nostra richiesta, ha provveduto a prorogare il termine previsto dall’articolo 5 del D M 3.11.2004 “Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio”.

Il suddetto articolo 5 consentiva in via transitoria il mantenimento dei dispositivi non muniti di marcatura CE già installati, prevedendo la loro sostituzione “in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Il termine di sei anni, scaduto il 16 febbraio 2011, è stato prorogato di due anni. Pertanto la sostituzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo non muniti di marcatura CE dovrà avvenire entro il 16 febbraio 2013.

Resta fermo l’obbligo di effettuare la corretta manutenzione dei dispositivi osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore ed annotando le operazioni di manutenzione e controllo sul registro dei controlli.

Per i dispositivi non forniti di marcatura CE, la manutenzione dovrà garantire la loro funzionalità originale, “anche tramite asseverazione di tecnico abilitato”.

Nel rimanere a disposizione per chiarimenti, inviamo distinti saluti.

Il Direttore Generale

Dott. Alessandro Massimo Nucara